## Calibracion
[13 empty] | 0.0007 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
[22 empty] | H | I | S | T | E | R | E | S | I | S
[12 empty] | aprox lineal |  | aprox cuad | [5 empty] | A | J | U | S | T | E |  | V |  | L | I | N | E | A
voltaje | AD |  | AD | CORRECCION | VOLTAJE | [6 empty] | y=0,312x-31,132 |  | y=-7,05e-5*x2+0,4156x-61,273
14000 | 530 | 26.4151 | 570 | 284 | 161880 | 185 | 123 | 22755 | AD | Tensión de entrada | Vcc | calculo | error | calc | error | factor | con factor | error
15000 | 557 | 26.93 | 501 |  | 142284 |  |  |  | 424 | 100.5 | 1.64 | 105.2264 | -4.7264 | 102.3571 | -1.8571 | -2 | 102.1524 | 1.6524
16000 | 586 | 27.3038 | 520 |  | 147680 |  |  |  | 445 | 110 | 1.8 | 111.98 | -1.98 | 109.8073 | 0.19275 |  | 109.5876 | -0.41236
17000 | 620 | 27.4194 | 530 |  | 150520 |  |  |  | 471 | 120.4 | 2 | 120.3416 | 0.0584 | 118.9457 | 1.4543 |  | 118.7078 | -1.6922
18000 | 650 | 27.6923 | 540 |  | 153360 |  |  |  | 500 | 130 | 2.12 | 129.668 | 0.332 | 129.027 | 0.973 |  | 128.7689 | -1.2311
19000 | 680 | 27.9412 | 550 |  | 156200 |  |  |  | 529 | 139.9 | 2.28 | 138.9944 | 0.9056 | 138.9905 | 0.90947 |  | 138.7125 | -1.1875
20000 | 714 | 28.0112 | 560 |  | 159040 |  |  |  | 560 | 150.1 | 2.48 | 148.964 | 1.136 | 149.511 | 0.589 |  | 149.212 | -0.88802
21000 | 741 | 28.3401 | 570 |  | 161880 |  |  |  | 590 | 160.1 | 2.64 | 158.612 | 1.488 | 159.564 | 0.536 |  | 159.2449 | -0.85513
22000 | 773 | 28.4605 | 580 |  | 164720 |  |  |  | 621 | 169.9 | 2.8 | 168.5816 | 1.3184 | 169.8197 | 0.08027 |  | 169.4801 | -0.41991
23000 | 810 | 28.3951 | 590 |  | 167560 |  |  |  | 652 | 180 | 2.96 | 178.5512 | 1.4488 | 179.9409 | 0.05908 |  | 179.581 | -0.41896
24000 | 840 | 28.5714 | 600 |  | 170400 |  |  |  | 682 | 190.1 | 3.12 | 188.1992 | 1.9008 | 189.6075 | 0.49248 |  | 189.2283 | -0.8717
25000 | 875 | 28.5714 | 610 |  | 173240 |  |  |  | 715 | 200.1 | 3.28 | 198.812 | 1.288 | 200.0952 | 0.00475 |  | 199.6951 | -0.40494
26000 | 908 | 28.6344 | 620 |  | 176080 |  |  |  | 748 | 210.5 | 3.44 | 209.4248 | 1.0752 | 210.4305 | 0.06948 |  | 210.0097 | -0.49034
27000 | 940 | 28.7234 | 630 |  | 178920 |  |  |  | 779 | 220.12 | 3.6 | 219.3944 | 0.7256 | 220.0005 | 0.11947 |  | 219.5605 | -0.55947
|  |  | 640 |  | 181760 |  |  |  | 810 | 230 | 3.76 | 229.364 | 0.636 | 229.436 | 0.564 |  | 228.9771 | -1.0229
|  |  | 650 |  | 184600 |  |  |  | 845 | 240 | 3.92 | 240.62 | -0.62 | 239.9273 | 0.07275 |  | 239.4474 | -0.5526
|  |  | 660 |  | 187440 |  |  |  | 877 | 250.3 | 4.08 | 250.9112 | -0.6112 | 249.3692 | 0.93083 |  | 248.8704 | -1.4296
3.94 |  | 0.0048828 | 670 |  | 190280 |  |  |  | 912 | 260.1 | 4.24 | 262.1672 | -2.0672 | 259.5321 | 0.56788 |  | 259.0131 | -1.0869
|  | 806.912 | 680 |  | 193120 |  |  |  | 945 | 270.3 | 4.4 | 272.78 | -2.48 | 268.9572 | 1.3428 |  | 268.4193 | -1.8807
|  |  | 690 |  | 195960
|  |  | 700 |  | 198800
4.4922 |  | 920 | 710 |  | 201640 |  |  |  |  | 9650000
|  |  | 720 |  | 204480 | 1048576
|  |  | 730 |  | 207320
|  |  | 740 |  | 210160
|  |  | 750 |  | 213000
|  |  | 760 |  | 215840
|  |  | 770 |  | 218680 |  | inicio | 78740
|  |  | 780 |  | 221520 |  |  | 77276
|  |  | 790 |  | 224360 |  |  | 77156
|  |  | 800 |  | 227200
|  |  | 810 |  | 230040
|  |  | 820 |  | 232880
|  |  | 830 |  | 235720
|  |  | 840 |  | 238560
|  |  | 850 |  | 241400
|  |  | 860 |  | 244240
|  |  | 870 |  | 247080
|  |  | 880 |  | 249920
|  |  | 890 |  | 252760
|  |  | 900 |  | 255600
|  |  | 910 |  | 258440
|  |  | 920 |  | 261280
|  |  | 930 |  | 264120
|  |  | 940 |  | 266960
|  |  | 950 |  | 269800
|  |  | 960 |  | 272640
|  |  | 970 |  | 275480
|  |  | 980 |  | 278320
|  |  | 990 |  | 281160
|  |  | 1000 |  | 284000
|  |  | 1010 |  | 286840
|  |  | 1020 |  | 289680

## Materiales TA
item | desc | codigo | Marca | cant | precio | total
1 | Borne portafusible a tornillo | BKNP520 | zoloda | 8 | 152.65 | 1221.2
2 | Borne de paso 4mm | BPN04 | zoloda |  | 42.2 | 0
3 | Borne de paso 2.5mm | BPN2.5 | zoloda | 0 | 40.84 | 0
4 | Borne de paso 10mm | BPN10 | zoloda | 0 | 70.79 | 0
5 | Borne de paso 6mm | BPN06 | zoloda |  | 55.13 | 0
6 | Extremo bornera | EKN1 | zoloda | 11 | 33.72 | 370.92
7 | Tapa para borne BPN | D-BPN-2,5/10 | zoloda | 5 | 14.51 | 72.55
8 | Cablecanal ranurado 40x60 X mts | CKN040-60 | zoloda | 2 | 242.7 | 485.4
9 | Riel DIN | NS35P | zoloda | 1 | 229.62 | 229.62
10 | Luz piloto 22mm led rojo | KPLR | AEA | 6 | 181.58 | 1089.48
11 | Selectora 3 posiciones | ABB | ABB | 1 | 513.79 | 513.79
12 | Contactor 11KW |  | SIEMENS | 0 | 3490.35 | 0
13 | Contactor 15kw |  | SIEMENS |  | 6168.98 | 0
14 | Termica 2x10 |  | WEG | 0 | 484.51 | 0
15 | Termica 2x10 |  | SIEMENS |  | 753.1
16 | Rele doble inversor |  | AEA | 3 | 717.26 | 2151.78
17 | Zocalo rele doble inversor |  |  | 3 | 442.06 | 1326.18
18 | Gabinete 450x600x225 |  | GENROD | 1 | 7937.73 | 7937.73
19 | TA380 |  |  | 1 | 30000 | 30000
20 | CARGADOR FLOTE |  |  | 0 | 6500 | 0
21 | MONTAJE |  |  | 1 | 5000 | 5000
22 | MONTAJE |  |  | 1 | 10000 | 10000
[6 empty] | 60398.65 | 710.5724